竞争性比选文件

项目名称：揽胜车站商业配套用电、隧道电力接入

比 选 人：凤凰磁浮文化旅游有限责任公司

2022年7月

目   录

第一章  邀请公告	1

第二章  比选申请人须知	3

第三章  用户需求	12

第四章  参选文件的组成及格式	13

第五章  评选办法	25

- 第一章  邀请公告

(被邀请比选申请人名称)：

揽胜车站商业配套用电、隧道电力接入已具备比选条件，现就本项目的实施进行国内邀请比选。

一、项目综合说明

1、项目名称：揽胜车站商业配套用电、隧道电力接入；

2、项目概况：根据用电申请资料，按省电力公司相关文件及凤凰县供电分公司要求，本次供电施工方案为起自10kV桐奇线现代城支线，沿磁浮揽胜湾站施工便道修建直埋电缆通道，敷设CPVC管道，展放YJV22-10-3*120高压电缆1740米，最后接入磁浮揽胜湾800kVA箱变环网柜，再经环网柜并入1台630kVA箱变；箱变引出低压电缆380V接至栗湾隧道中部。

工作范围：包括完成上述概况描述工程内容的施工图设计（含施工图审查）、采购、施工（含工程质量检测）等内容；包括但不限于标段内设备材料的保管、安装及调试、移交以及质保期内的工程保修服务等；包括与地方政府及群众的关系协调；包含与当地电力部门的协调直至竣工移交。质保期2年。

3、资金来源：企业自筹；

4、完成期限：30日历天，必须满足项目工期要求；

5、比选范围：揽胜车站商业配套用电、隧道电力接入，具体内容见《工程量清单》。

6、资格审查方式：资格后审；

7、比选办法：竞争性比选；

二、比选申请人资格要求

2.1企业具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期,投标人具有电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电专业承包叁级及以上资质，具有有效期的安全生产许可证；

2.2拟任项目负责人须具有行政主管部门核发的机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，应具备行政主管部门核发的安全生产考核合格证且无在建项目；

2.3拟任技术负责人须具有行政主管部门或行业主管部门颁发的电力工程或相关专业中级及以上职称且无在建项目；

2.4本项目不允许联合体参加比选。

三、比选文件的获取

3.1凡有意参加比选的申请人应于2022年7 月2日至2022年7月4日17:00时前（北京时间，下同）可以选择以下方式获取比选文件：

（1）在湖南磁浮官网直接下载相关文件；

（2）法定代表人（或委托代理人）持①法定代表人身份证明书（或法定代表人授权委托书）及本人身份证、②营业执照复印件在凤凰磁浮文化有限责任公司（湖南湘西州凤凰县沱江镇大黄土村潭田车辆段）获取比选文件及相关资料；

四、比选文件澄清及答疑

4.1比选申请人若对比选文件有任何疑问，在2022年7月4日17：00时（含）前向比选人提出，过期不予受理。

4.2 答疑文件、比选文件修改澄清文件将以书面形式通知。

五、参选文件的递交

5.1申请文件递交时间为2022年7月5日10：00前（含），地点为凤凰磁浮项目二楼阅览室（湖南湘西州凤凰县沱江镇大黄土村潭田车辆段）；竞争性比选会议时间为2022年7月5日10：30，地点同上。

5.2逾期送达或者未送达指定地点的申请文件，比选人不予受理。

六、联系方式

比 选 人：凤凰磁浮文化旅游有限责任公司

地　　址： 湖南湘西州凤凰县沱江镇潭田车辆段

邮　　编：410000

联 系 人：陈伟

联系电话：18684817217

招标代理服务机构：天策致远工程咨询管理有限公司

联 系 人：陈进良

联系电话：13341312030

电子邮件（E-mail）：75366570@qq.com

监督部门：湖南磁浮集团股份有限公司党群人资（纪检监察）部

- 联系电话：0731-84263850

- 第二章  比选申请人须知

比选申请人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 比 选 人：凤凰磁浮文化旅游有限责任公司 地 址：湖南湘西州凤凰县沱江镇大黄土村潭田车辆段 |
| 2 | 项目名称 | 揽胜车站商业配套用电、隧道电力接入 |
| 3 | 服务地点 | 本项目位于凤凰县境内 |
| 4 | 资金来源 | 自筹 |
| 5 | 比选范围 | 揽胜车站商业配套用电、隧道电力接入，具体内容见《用户需求书》《工程量清单》。 |
| 6 | 计划工期 | 计划工期：30日历天。 |
| 7 | 资格要求 | 1.企业具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期,投标人具有电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电专业承包叁级及以上资质，具有有效期的安全生产许可证； 2.拟任项目负责人须具有行政主管部门核发的机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，应具备行政主管部门核发的安全生产考核合格证且无在建项目； 3.拟任技术负责人须具有行政主管部门或行业主管部门颁发的电力工程或相关专业中级及以上职称且无在建项目。 4.本项目不允许联合体参加比选。 |
| 8 | 是否接受联合体参加比选 | 本项目不接受联合体参加比选。 |
| 9 | 比选文件的获取 | 凡有意参加比选者应于2022年7月2日至2022年7月4日17:00时前（北京时间，下同），持（1）法定代表人（或委托代理人）持法定代表人身份证明书（或法定代表人授权委托书）及本人身份证；（2）营业执照；在凤凰磁浮文化有限责任公司获取比选文件及相关资料或直接在湖南磁浮官网下载相关文件 |
| 10 | 答疑 | 1.比选申请人若对比选文件有任何疑问，在2022年7月4日17：00时（含）前向比选人提出，过期不予受理。 2.答疑文件、比选文件修改澄清文件将以书面形式通知。 |
| 11 | 比选申请人提出质疑的截止时间 | 2022年7月4日17:00时（北京时间，下同） |
| 12 | 比选文件澄清的截止时间 | 比选截止时间3天前 |
| 13 | 偏 离 | 不允许 |
| 14 | 比选有效期 | 比选截止日起90日历天内 |
| 15 | 参选文件份数 | 一式伍份，正本壹份，副本肆份 |
| 16 | 装订要求 | 参选文件及资格审查资料复印件均要求采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 17 | 参选文件送达地点 | 详见比选邀请函 |
| 18 | 比选文件投递截止时间 | 2022年7月5日上午10：00时整（北京时间） |
| 19 | 比选开始时间 | 2022年7月5日上午10：30（北京时间） |
| 20 | 比选申请人身份验证 | 比选申请人按比选程序进行点名时，向比选人提交法定代表人授权委托书并出示本人身份证(身份证原件必须与授权委托书中的身份证复印件内容完全一致），以证明其出席，验证不合格的不进入下一轮评审。 |
| 21 | 评选办法 | 竞争性比选 |
| 23 | 封套上至少写明 | 比选人名称： 项目名称： （项目名称）参选文件在 年 月 日 ：00时（比选截止时间）前不得开启 |
| 24 | 招标控制价 | 投标报价应包含：人、材、机、管、利、规、税及因所有投标产生的一切费用。 招标控制价为：2768517.83元。 本招标项目招标人设投标总价的最高投标限价。参选人的投标总价、单项综合单价不得超出招标人公布的最高投标限价，超出招标人公布的最高投标限价的按废标处理。 |
| 25 | 签字或盖章要求 | （1）参选文件正、副本签章按本比选文件的规定，证明材料加盖比选申请人单位公章。 （2）参选文件封面、参选函、比选一览表等关键处必须同时由比选申请人的法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖比选申请人单位公章。 |
| 26 | 评选委员会的组建 | 评选委员会组成：评选委员会构成为 5人或以上的单数。 |
| 27 | 是否授权评选委员会 确定中选人 | 否，评选委员会按参选文件评选办法推荐前三名为中选候选人。 |
| 28 | 授予合同 | 中选通知书发出后30日内与比选人签订合同，具体内容另行商定。 |
| 29 | 招标代理费 | 按湘价服[2013]131号、发改价格[2011]534号文计算标准的65%计算，由中标人在合同签订前支付。 |

一、总 则

1、项目说明

1.1项目名称：见《比选申请人须知前附表》。

1.2本项目按照关法律、法规和规章，通过竞争性比选方式，选定本项目的中选人。

2、定义

2.1本比选项目的范围详见本须知前附表。

2.2本比选项目的周期要求详见本须知前附表。

3、合格比选申请人

本项目合格比选申请人要求详见比选邀请函。

4、资金来源

本项目资金来源详见比选申请人须知前附表。

5、参选费用

比选申请人应承担其编制参选文件与递交参选文件所涉及的一切费用，比选申请人自行现场踏勘、编制参选文件与递交参选文件、参加比选所涉及的一切费用，不管参选结果如何，比选人对上述费用不负任何责任，参选文件也不予退还。

6、比选申请人资格要求

6.1比选申请人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉见比选申请人须知前附表。

6.2比选申请人不得存在下列情形之一：

（1）本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（2）本标段的代建人；

（3）被责令停业的；

（5）被暂停或取消参选资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人的；

7、保密

参与比选活动的各方应对比选文件和参选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、比选文件

8、比选文件的组成

本比选文件包括

第一章  邀请公告

第二章  比选申请人须知

第三章  工程量清单

第四章  参选文件的组成及格式

第五章  评选办法

8.1比选文件由比选文件总目录所列的全部内容及在比选过程中发出的修正和补充文件答疑纪要等组成。

9、比选文件的澄清

9.1比选申请人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在比选申请人须知前附表规定的时间前及规定的方式向比选人提出，以便补齐。否则，由此引起的损失由比选申请人自己承担。比选申请人同时应认真审阅比选文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若比选申请人的参选文件没有按比选文件要求提交全部资料，或参选文件没有对比选文件做出实质性响应，其风险由比选申请人自行承担，并根据有关条款规定，该参选有可能被拒绝。如有疑问，应在比选申请人须知前附表规定的时间前及规定的方式提出，要求比选人对比选文件予以澄清。

9.2比选文件的澄清将在比选截止时间3日前以书面形式通知各比选申请人。如果澄清发出的时间距比选截止时间不足3日，且澄清内容影响参选文件编制的，相应延长比选截止时间。

10、比选文件的修改

在比选截止时间2天前，比选人可以书面形式修改比选文件，修改的比选文件于截止时间1天前以书面形式通知各比选申请人。如果修改比选文件的时间距比选截止时间不足2天，相应延长比选截止时间。

三、参选文件

11、参选文件的语言

比选申请人与比选人之间的与比选有关的来往通知、函件、资料和参选文件均使用中文。

12、参选文件的组成：

12.1参选文件主要包括下列内容：

1、 参选函

2、 法定代表人资格证明书

3、 授权委托书

4、 比选一览表

5、 服务方案

6、 参选单位基本情况

7、 比选文件及评选办法要求提供的其它资料

12.2比选申请人应按比选文件规定的内容与格式编制参选文件。必须文字清晰，语义明确。参选文件中的计量单位均采用法定计量单位。

12.3比选申请人应向比选人递交比选申请人须知前附表规定数量、要求的参选文件，其中一份参选文件须明确注明为“正本”，其余参选文件注明为“副本”，如果副本与正本不一致，以正本为准。

12.4参选文件的正本与副本均应使用擦不掉的墨水打印或书写，并由比选申请人法定代表人签署或委托代理人签署，授权书应以书面委托方式出具，并附在参选书中。

12.5全套参选文件应无涂改和行间插字，如必须修改，修改处应由法定代表人或授权委托人签字或盖章并加盖比选申请人单位公章。

13、完成期限及参选报价

13.1完成期限要求：按比选文件规定的时间执行。

13.2本项目参选报价：本招标项目招标人设投标总价的最高投标限价。参选人的投标总价、单项综合单价不得超出招标人公布的最高投标限价，超出招标人公布的最高投标限价的按废标处理。

14、比选有效期

14.1在比选申请人须知前附表规定的比选有效期内，比选申请人不得要求撤销或修改其参选文件。

14.2出现特殊情况需要延长比选有效期的，比选人要提前发布。比选申请人同意延长的，应相应延长其参选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其参选文件；比选申请人拒绝延长的，其参选失效，但比选申请人有权收回其参选保证金（保证金条款不适用本项目）。

15、参选文件的份数和签署、装订

15.1参选文件正本一份，副本份数见比选申请人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

15.2参选文件正本与副本应分别装订成册并编制目录，具体装订要求见比选申请人须知前附表。

15.3参选文件应当对比选文件有关完成期限、比选有效期、采购要求、比选范围等实质性内容作出响应。

四、参选

16、参选文件的密封和标识

16.1参选文件的密封：比选申请人应将参选文件密封后提交。

16.2参选文件的标识：参选文件的封套上应清楚地标记“参选文件”字样，包装时应加贴封条，并在封套的封口处加盖比选申请人法人公章。封套上至少应写明的内容见比选申请人须知前附表。

16.3比选申请人未按本章要求密封和加写标记的参选文件，比选人不予受理，同时比选人不承担参选文件错放或提前开封的责任。由此造成的提前开封的参选文件将予以拒绝或无效，并退还给比选申请人。

17、比选截止时间

17.1 如发生特殊情况，需延长比选截止时间，比选人将以书面形式通知各比选申请人。

17.2 已送达参选文件在比选截止时间后，不得撤回、修改参选文件。

18、参选文件递交

18.1比选申请人应将参选文件按比选申请人须知前附表规定的日期和时间之前由专人送达比选人指定的参选地点。未在规定的日期和时间之前送达，参选将被拒绝。

19、参选文件的修改和撤回

19.1参选文件递交以后，如果比选申请人以比选申请人法定代表人或其授权委托人签署的书面形式提出修改和撤标要求，在比选截止时间前送比选方，比选方可予以接受。

19.2比选申请人的修改参选文件或撤消参选要求的书面材料，须密封送达比选方，同时应在封套上标明“修改参选文件（并注明比选编号）”和“开封时启封”字样。

19.3比选后比选申请人不得撤回参选，也不得对参选文件进行修改。

五、比选

20、比选

20.1比选人在比选申请人须知前附表规定的比选时间和地点公开比选。所有比选申请人必须派法定代表人或其授权委托代理人携带参选文件准时参加，未按上述要求参加比选，其参选将被拒绝。

20.2参选文件有下列情形之一的，比选人不予受理参选文件：

20.2.1逾期送达的或者未送达指定地点的。

20.2.2未按比选文件要求密封的。

20.3比选程序

主持人按下列程序进行比选：

（1）宣布开、评选纪律；

（2）公布在比选截止时间前递交参选文件的比选申请人名称，并点名确认比选申请人是否派人到场并同时验证其比选申请人代表身份；

（3）介绍与会人员，宣布比选人、唱标人、记录人等有关人员名单；

（4）按照比选申请人须知前附表规定检查参选文件的密封情况；

（5）比选申请人法定代表人（或法人授权委托人）、比选人代表、监督人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认；

（6）比选结束。

六、评选

21、评选委员会

21.1评选由比选人依法组建的评选委员会负责。

21.2评选委员会组成：评选委员会构成为 5人或以上的单数。

21.3评委会应独立、公正、公平地工作，任何单位和个人不得干预其正常工作。

21.4与比选申请人有利害关系的人员不得成为评选委员会成员。

22、保密

22.1评选全过程内容及参选文件的评比结果，不得向比选申请人和与该过程无关的其他单位和个人泄露。比选人无责任向比选申请人解释评选结果。

22.2比选申请人对比选人和评选委员会施加影响的任何行为，都被取消参选资格。

23、评选

23.1参选文件有下列情形之一的，经评选委员会评审后按废标处理或被否决：

（1）参选文件无单位盖章并无法定代表人或合法委托代理人签字的；

（2）比选申请人递交两份或多份内容不同的参选文件，或在一份参选文件中对同一比选项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，或超过规定参选报价控制价的；

23.2评选委员会必须严格按照比选文件确定的评选标准和评选办法进行评审。评委应遵循公平、公正、客观、科学、独立、实事求是的评选原则。

23.3 评选办法：严格按照比选文件的要求和标准，对比选申请人的参选文件进行评价。评选委员会按照“评选办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对参选文件进行评审。评选顺序为：资格后审（见附表）、评选准备、初步评审和详细评审。

23.4.1本次竞争性比选报价为 一 次报价。

23.4.2报价公开唱标。

23.4.3供应商的报价同时拆封，并造册登记，当众宣布，报价一旦报出，评选委员会不得要求供应商再次报价。

23.4.4在评选委员会如认为供应商的报价明显不合理，可要求其在规定的时间内提供书面说明及相关证明材料，供应商如未响应则不能确定其为成交供应商。

23.4.5参选报价文件及其比选过程中的书面承诺均具有法律效力，比选结束后均不能更改。

23.5评选委员会不承诺最低报价作为中选的唯一理由。

七、授予合同

24、定标方式

24.1由评选委员会推荐中选候选人，评选委员会推荐三个中选候选人并予排序。评选委员会提交书面评选报告。

24.2比选人应当自收到评选报告和推荐中选候选人名单之日起，对推荐的中选候选人进行公示三个工作日。比选人应当在公示期满后确定中选人。评选和定标应当在比选后三十日内完成，不能按期完成的，比选人应当通知所有比选申请人延长期限。比选申请人拒绝延长的，退出候选人资格。

24.3排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评选委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

25、中选通知

在本章规定的比选有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果通知未中选的比选申请人。

26、签订合同

26.1比选人和中选人另行商订。

八、重新比选

27、比选有下列情形之一的，比选人将重新比选：

27.1比选截止时间止，比选申请人少于3个的。

27.2经评选委员会评审后否决所有参选的。

九、纪律和监督

28、对比选人的纪律要求

28.1比选人不得泄漏比选活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

29、对比选申请人的纪律要求

29.1比选申请人不得相互串通参选或者与比选人串通参选，不得向比选人或者评选委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评选工作。

30、对评选委员会成员的纪律要求

评选委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对参选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评选有关的其他情况。在评选活动中，评选委员会成员不得擅离职守，影响评选程序正常进行，不得使用“评选办法”没有规定的评审因素和标准进行评选。

31、对与评选活动有关的工作人员的纪律要求

与评选活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对参选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评选有关的其他情况。在评选活动中，与评选活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评选程序正常进行。

32、投诉

比选申请人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

十、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见比选申请人须知前附表。

# 用户需求书

1、项目概况：

凤凰磁浮文化旅游有限责任公司拟新建一条10kV专用线路，为揽胜湾站点增设1台800kVA环网型箱变及1台630kVA箱变，并将380V电缆引至栗湾隧道中部。

2、技术要求：

工作内容：包括完成上述概况描述工程内容的施工图设计（含施工图审查）、采购、施工（含工程质量检测）等内容；包括但不限于标段内设备材料的保管、安装及调试、验收以及质保期内的工程保修服务等；包括与地方政府及群众的关系协调；包含与当地电力部门的协调直至竣工移交。

对穿越消防通道或车行区域的的电缆管道，比选申请人应充分考虑电缆管道所应用的材质满足承载负荷的要求。

施工和验收过程的技术标准按国家电力行业管理规范执行。

质保期：工程移交后2年。

- 合同形式及费用支付：

采用固定总价合同。无预付款；竣工验收经甲方初审后支付至合同价款的90%；发包人上级单位审核结束后支付至审定结算价的97%；质保期结束后支付质保金（结算金额的3%）。

- 工程量清单（详见附件）

第四章  参选文件的组成及格式

- 商务文件

正本（或副本）

工程

参  选  文  件

（商务文件）

参选人：            （全称）       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年     月     日

目    录

1、参选函

2、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

3、开标一览表

4、投标保证金

5、项目管理机构

6、资格证明资料

7、其他材料

8、其他资格要求

- 一、投标函

致：         （招标人名称）

在考察现场并充分研究       标段（以下简称“本工程”）比选邀请文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                            元

RMB￥:                               元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。我方承诺严格按照本比选邀请文件要求提供合格的工程设备和材料。

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，

内竣工，并确保工程质量达到      标准。我方同意本投标函在比选邀请文件规定的提交投标文件截止时间后，在比选邀请文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

我方承诺：若我方中标，承诺在规定时间内提交履约保证金。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

参选人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月    日

- 二、法定代表人身份证明

参选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月       日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

系              （参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

参选人：     （全称）      （盖单位公章）

年    月    日

附：法定代表人身份证扫描件或影印件（此附件为法定代表人身份证明的必要组成部分，无此附件的法定代表人身份证明无效）

注：法定代表人参加开标会议的，“法定代表人身份证明”由法定代表人另外单独携带参加；

二、授权委托书

本人      （姓名）系      （参选人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

参选人：         （全称）       （盖单位公章）

法定代表人：                         （签字）

身份证号码：

委托代理人：                          （签字）

身份证号码：

年    月    日

附：法定代表人及授权委托人身份证扫描件或影印件（此附件为授权委托书的必要组成部分，无此附件的授权委托书无效）

注：授权委托代理人参加开标会议的，须另外单独携带本授权委托书参加。

三、开标一览表

参选人名称：

比选邀请文件编号：                        金额单位：人民币元（保留两位小数）

| 序号 | 单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  |
| 2 | 投标报价（元） | 投标总报价： （大写） （小写） |
| 3 | 工期（日历天） |  |
| 4 | 保修承诺 |  |
| 5 | 质量要求 |  |
| 6 | 投标保证金 |  |
| 7 | 项目负责人姓名 |  |
| 8 | 项目负责人资质等级 |  |

参选人:(盖章)

法定代表人（或授权委托人）：(签字或盖章)

日期：     年     月     日

注： 1、开标一览表中的投标报价应与投标函中的投标报价要求一致，否则投标报价无效，投标报价计零分。

2、比选申请人的报价应提供智多星软件版本。

- 四、投标保证金

本项目不设投标保证金，采用承诺方式，附投标承诺（格式如下）。

投标承诺（格式）.3

（招标人名称） ：

经慎重研究，我公司        （参选人名称，以下称“参选人”）决定于______年____月_____日参与你方组织的               （工程名称）的招标投标，我方承诺严格按照《招标投标法》及其实施条例等法律法规和政策文件的要求，履行投标义务。

如果发生不履行相关投标义务的行为，自愿接受按法律法规和比选邀请文件作出的处理。

参选人：                         （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

年    月    日

- 五、项目管理机构

（一）项目部主要项目管理人员一览表

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 |  |  |  | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 |  |

（二）项目部主要项目管理人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

“项目部主要项目管理人员简历表”中的拟任项目负责人附注册建造师证、项目负责人安全生产考核合格证、身份证复印件等；

- 项目部主要项目管理人员无在建项目承诺书

承 诺 书

致：                      （招标人名称）

我公司参与贵司的                 项目，拟投入本项目的项目部主要项目管理人员均无在建项目，如贵司查实有在建项目情况，可取消我方投标资格，已获取中标资格的，可取消中标资格，并列入贵司参选人黑名单库中，我方在未获取贵司允许前，不参加贵司招标项目。

特此承诺。

参选人:(盖章)

法定代表人（或授权委托人）：(签字或盖章)

日期：     年     月     日

六、资格证明资料

- 参选人基本情况表

| 参选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 | （文字或框图说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附参选人企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、企业开户许可证等材料（扫描件）。湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）（扫描件）。

- （一）近五年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 建造师 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号及业绩类型。

2、本表后附类似工程业绩证明资料复印件。

七、其他材料

7.1企业信用情况，须提供企业信用证明文件扫描件。

7.2企业通过安全认证的，省级以湖南省建筑施工企业安全质量标准化认证中心发布的文件为准，市级以长沙市住房和城乡建设委员会发布的文件为准。

7.3企业及拟任项目负责人的不良行为记录发生情况

不良行为记录扣分有效期责任单位为180天，责任人为720天，计算时间自公布发文之日起至投标截止之日止，附有关文件或资料扫描件。

近年不良行为记录情况

| 序号 | 发生时间 | 简要情况说明 |
| --- | --- | --- |

注：不良行为记录包括工程质量、安全生产、市场行为等方面的情况。省住房和城乡建设厅发布的《湖南省建筑市场责任主体不良行为记录》是确认本省行政区域内不良行为记录的依据，其有效期限统一按省住房和城乡建设厅发布《湖南省建筑市场责任主体不良行为记录》的时间计算。

本省行政区域外符合以下两种情形之一的不良行为记录，作为我省在房屋建筑和市政工程招标评标中的扣分依据：1.住房和城乡建设部统一在全国公布的；2.由外省（自治区、直辖市）建设行政主管部门在当地建筑市场信息平台上统一公布的，其认定标准、认定程序、结果运用与我省规定基本一致，且直接运用于招投标，在评标时采取单项次扣分的。对外省不良行为记录认定标准、认定程序、结果运用与我省规定差别较大，且不直接运用于招投标，在评标中不采取单项次扣分的（如只综合运用于信用等级评价），不作为我省在房屋建筑和市政工程招标评标中的直接扣分依据。本省行政区域外不良行为记录扣分有效期统一按照我省规定执行。当外省相关部门没有确定不良行为记录程度为一般或严重时，按照我省认定标准确认。

省外企业应当在投标文件中如实反映和提供企业及其拟任项目负责人有效期限内符合上述规定的不良行为记录，并附不良行为记录文件或相关官方网站下载资料。

湖南省住建厅2016年元月1日之后发布建筑市场违法违规不良行为记录扣分有效期，责任单位为180天，责任人为720天，计算时间自公布发文之日起至投标截止之日止。

8.4投标单位、法定代表人和项目负责人近三年无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）

八、其他资格要求：投标单位、法定代表人和项目负责人近三年无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）

九、技术标（施工组织设计）内容

施工组织设计编制及装订要求

一、投标文件技术标（施工组织设计）参照湘建监督〔〕107号文件规定的评审内容编制施工组织设计，具体包括下列内容（按此顺序）：

1．施工方案与技术措施；

2．质量管理体系与措施；

3．安全管理体系与措施；

4．环境保护管理体系与措施；

5．工程进度计划与保证措施；

6．资源配备计划；

注：如有合理化建议，不单独列出，各参选人将相关内容融入各相应章节。

- 报价文件

正本（或副本）

施工

参  选  文  件

（报价文件）

参选人：            （全称）       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年     月     日

已标价工程量清单内容

投标报价书按招标人提供的招标图纸、有关技术资料、比选邀请文件、澄清、修改及补充文件等有关法律、法规的规定，根据招标人提供的工程量清单确定投标报价。

第五章  评选办法

## 一、评选办法总则

第一条  本办法所称评选活动是指评选委员会根据比选文件规定的评选办法和标准对参选文件及有关情况进行系统地评审和比较，择优推荐中选候选人的活动。评选活动应遵循公平、公正、公开、科学、择优的原则。评选办法中商务、技术、投标报价权数如下：

| 序号 | 项 目 | 具体权数取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 0.2 |
| 2 | 技术 | 0.3 |
| 3 | 投标报价 | 0.5 |

第二条  评选活动在严格保密的情况下进行，评选活动及其当事人应当接受依法实施的监督。所有评委及监管人员均应保守秘密，不得透露任何评选细节，任何单位和个人不得非法干预或影响评选过程和结果。

第三条  本评选办法为竞争性比选，采取一次报价方式。比选人邀请申请人提交的比选文件内报价为最终报价，计入最终评分。

第四条  评选由比选人依法组建的评选委员会负责。

第五条  比选应在比选文件规定的参选截止的同一时间和地点进行，接受依法实施的监督。

第六条  评选程序分为资格后审、评选准备、初步评审、详细评审、推荐中选候选人。评选由评选委员会独立完成。

附表1.  资格后审表

| 序 号 | 比选申请人名称 | 资格后审内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 企业法人营业执照（副本）、企业资质证书、安全生产许可证、比选授权书、企业资质等级、关键岗位人员配置 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：以上材料须在参选文件中附其复印件或扫描件并加盖比选申请人公章。

附表2.   初步审查表

| 序号 | 评审项目 | 内容 | 合格或不合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标内容 | 投标文件载明的投标范围是否小于比选邀请文件规定的招标范围 |  |
| 2 | 工期 | 投标文件载明的工期超过比选邀请文件规定是否提供正当理由说明 |  |
| 3 | 工程质量 | 投标文件载明的质量标准是否低于比选邀请文件规定 |  |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期是否短于比选邀请文件规定 |  |
| 5 | 权利义务 | 投标函附录中的相关承诺是否符合比选邀请文件的相关规定 |  |
| 6 | 保修承诺 | 投标文件载明的保修承诺是否符合比选邀请文件要求 |  |
| 结果 |  | 合格或不合格 |  |

注：本表中如有一项不合格，则视为不合格比选申请人。

附表3

不合格比选申请人名单表（废标情况说明）

| 序号 | 比选申请人 | 不合格原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

评选委员会全体成员签字/日期：

附表4

澄清、说明或补正事项纪要

| 比选申请人名称 |  |
| --- | --- |
| 评选委员会对你方的参选文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或者补正： 请将上述问题的澄清、说明或者补正于年月日时前密封递交至 ，或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至。 评选委员会全体成员： 日期： |  |

附表5

进入详细评审阶段的比选申请人名单表

（符合要求的比选申请人一览表）

| 序号 | 比选申请人名称 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |

评选委员会全体成员签字/日期：

附表6

商务详细评审表（权值0.2）

| 序号 | 项目 | 评审标准 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人任职资格（10） | 任职 资格 | 任职条件满足比选邀请文件要求得5分，具有高级职称加5分，最多加5分。 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 任职条件满足比选邀请文件要求得5分。 |  | 5 |  |  |  |
| 2 | 技术负责人任职资格（10） | 任职 资格 | 任职条件满足比选邀请文件要求得5分，具有高级职称加5分，最多加5分。 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 任职条件满足比选邀请文件要求得5分。 |  | 5 |  |  |  |
| 3 | 主要人员（20） | 人员配备合理、专业齐全。 |  |  | 11-20 |  |  |  |
|  |  | 人员配备情况一般、专业基本齐全。 |  |  | 1-10 |  |  |  |
|  |  | 人员配备欠合理、专业不够齐全。 |  |  | 0 |  |  |  |
| 4 | 投标人业绩（30） | 投标人近五年（以提交投标文件截止时间前60个月内为有效） 具有已完成的公共交通站点的相关电力施工业绩，且累计合同金额不低于200万元得10分，每增加50万加2分，本项目最多计30分。 注：投标人须在投标文件格式业绩表中注明工作内容及金额等。 |  |  | 30 |  |  |  |
| 5 | 不良行为记录情况（30） | 拟任项目负责人 |  | 没有不良行为记录。 | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 每发生一次一般不良行为记录扣3分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每发生一次严重不良行为记录扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人 |  | 没有不良行为记录。 | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 每发生一次一般不良行为记录扣3分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每发生一次严重不良行为记录扣5分。 |  |  |  |  |
| 6 | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1．任职资格的评价因素主要为执业资格、职称、学历等内容；

2、其他主要人员指拟任项目负责人、技术负责人以外的施工员、安全员、质量员、材料员、资料员等。

3、业绩须同时提供以下证明资料：①中标通知书；②施工合同；

评委签字：	                                    日期：

附表7

技术详细评审表（权值0.3）

| 序号 | 项目 | 评审标准 |  | 评审计分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内容完整性和编制水平 （10分） | 完整、水平高 | 6-10 |  |
|  |  | 欠完整、水平一般 | 1-5 |  |
| 2 | 施工方案与技术措施（10分） | 先进、可靠 | 6-10 |  |
|  |  | 可行、欠合理 | 1-5 |  |
| 3 | 质量管理体系与措施（20分） | 完善、可靠 | 11-20 |  |
|  |  | 欠完善、欠合理 | 1-10 |  |
| 4 | 安全管理体系与措施（10分） | 完善、可靠 | 6-10 |  |
|  |  | 欠完善、欠合理 | 1-5 |  |
| 5 | 环境保护管理体系与措施 （10分） | 完善、可靠 | 6-10 |  |
|  |  | 欠完善、欠合理 | 1-5 |  |
| 6 | 工程进度计划与保证措施 （20分） | 计划合理、措施可行 | 11-20 |  |
|  |  | 欠合理 | 1-10 |  |
| 7 | 资源配备计划（20分） | 合理 | 11-20 |  |
|  |  | 欠合理 | 1-10 |  |
| 8 | 合计 |  | 100 |  |

注：本表由评标委员会成员独立评审计分。

评委签字：	                                    日期：

附表8

投标报价评审计分表（权值0.5）

| 序号 | 项 目 |  |  | 评分标准 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终投标价＞基准价 |  |  | 从0开始每升1%减1分，即100-1*100X | X为最终投标价升、降率百分点数的绝对值，即 最终投标价—基准价 ×100% 基准价 |  |
| 2 | 最终投标价=基准价 |  |  | 100分 |  |  |
| 3 | 最终投标价＜基准价 |  |  | 从0开始每降1%减0.5分，即100-0.5*100X |  |  |
| 参选人 |  | 投标报价 | 最终投标价 | 基准价 | X值 | 投标报价得分 |
| 对投标报价的调整记录： |  |  |  |  |  |  |

备注：1．投标报价得分，基本分100分。

2．除经初步评审为不合格参选人（包括投标报价文件无效）的和被认定为最终投标报价低于其企业成本的外，其他的最终投标报价均应按规定进入最终投标价的算术平均。

3．符合以下条件的投标报价进入基准价计算：最高投标限价≥最终投标价≥0.92×最终投标价的算术平均值。

4．基准价公式：

A1+A2+……＋Ai+……＋An

基准价=             N

i=1…i…n; Ai为进入基准价计算的最终投标价; N为进入基准价计算的最终投标价的个数。

5． 最终投标价以人民币万元为单位，计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点后第3位采取4舍5入。

6.本项目最高得分100分。

7.本项目只对投标总报价进行计分评审。

附表9

评标计分汇总表

| 序号 | 单位 | 评分内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 平均分 | 合计分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商务标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 技术标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商务标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 技术标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商务标 |  |  |  |  |  |  |  |

评选委员会全体成员签字/日期：

附表10

中选候选人表

| 排 序 | 中选候选人 |
| --- | --- |
| 第一名 |  |
| 第二名 |  |
| 第三名 |  |